|  | RELATÓRIO TÉCNICO –[[nome_ensaio]]– |
| --- | --- |
|  | [[num_rlt]] |
|  | CLIENTE: [[cliente]] |
|  | OBRA: [[obra]] ATT.: [[att]] ENDEREÇO: [[endereco]] |
|  | [[data]] |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	METODOLOGIA DE ENSAIO	3

3.	ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO DA VERIFICAÇÃO DO APARELHO	5

4.	POSIÇÕES DE APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	5

5.	RESULTADOS DE ENSAIO	6

6.	NOTAS	6

[[segunda_data]]

# INTRODUÇÃO

O presente relatório trata dos resultados do ensaio de esclerometria realizado em elementos de concreto armado da estrutura da obra [[obra]]. O empreendimento fica localizado na [[endereco]], como observado na Figura 1.

[[mapa]]

Figura 1 – Localização do empreendimento. Fonte: Google Earth, 2026

[[#motivacao]]

[[motivacao]]

[[/motivacao]]

[[#foto_geral]]

[[foto_geral_imagem]]

Figura 2 – Vista geral da estrutura ensaiada

[[/foto_geral]]

# METODOLOGIA DE ENSAIO

O esclerômetro utilizado é da marca Metrotokyo (Figura 3), modelo Tipo N, indicado para casos normais de edifícios, pontes, postes, etc. A norma de referência para esse ensaio é a NBR 7584:2012 - concreto endurecido - avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - método de ensaio.

Figura 3 - Representação do equipamento utilizado

A metodologia do ensaio atende as recomendações descritas na NBR 7584:2012. Neste ensaio foram realizados 16 impactos em cada região analisada, dispostos em malhas conforme a Figura 4. Sabendo da heterogeneidade do concreto, fazendo com que os valores dos impactos sejam variáveis, se faz necessário que os resultados sejam filtrados, de modo que, valores que se distanciam da média não são levados em consideração.

Figura 4 - Croqui com indicação da malha utilizada para o ensaio

O método avalia a dureza superficial do concreto endurecido e permite estimar, através de equações estabelecidas em norma, o valor de resistência a compressão axial do concreto do elemento estrutural ensaiado.

[[#croqui]]A seguir será apresentada na Figura 5 um croqui com indicação dos elementos ensaiados que foram nomeadas “in loco”, a partir da ordem de execução do ensaio.

[[croqui_imagem]]

Figura 5 – Indicação dos elementos ensaiados

[[/croqui]]

# ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO DA VERIFICAÇÃO DO APARELHO

| GOLPE | 1º |  | 2º | 3º |  | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |  | 10º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR | [[b1]] |  | [[b2]] | [[b3]] |  | [[b4]] | [[b5]] | [[b6]] | [[b7]] | [[b8]] | [[b9]] |  | [[b10]] |
| MÉDIA: |  | [[media]] |  |  | COEFICIENTE DE CORREÇÃO DO ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO: |  |  |  |  |  |  | [[coef]] |  |

# POSIÇÕES DE APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Figura 6 - posições de aplicação do esclerômetro

# RESULTADOS DE ENSAIO

| ELEMENTO | POSIÇÃO DO ESCLEROMETRO | I.E. MÉDIO | I.E. MÉDIO EFETIVO | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ESTIMADA (MPa) | DISPERSÃO (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [[#amostras]] [[amostra]] | [[posicao]] | [[ie_medio]] | [[ie_efetivo]] | [[resistencia]] | [[dispersao]] [[/amostras]] |

[[#fotos_memorial]]

# MEMORIAL FOTOGRÁFICO

| MEMORIAL_PLACEHOLDER |  |
| --- | --- |

[[/fotos_memorial]]

[[#notas]]

# NOTAS

[[notas]]

[[/notas]]

[[resp_assinatura]]

| João Ribeiro de Carvalho Engenheiro Civil CREA Nº49780 – PE | [[resp_nome]] Engenheiro Civil CREA Nº [[resp_crea]] |
| --- | --- |